## Process flow of main loop
| Opis | Step Description
1 | Operator: otwiera oprogramowanie | 1 Operator: opens the software
| Oprogramowanie: łączy się z generatorem sygnału i analizatorem sygnału i zapisuje ich numery seryjne (HardwareID_Gen, HardwareID_Power_Meter) | Software: connects with signal generator and signal analyzer and save its Serial Numbers (HardwareID_Gen HardwareID_Power_Meter)
2 | Oprogramowanie: przegląda folder w poszukiwaniu plików konfiguracyjnych | 2 Software: Browses the folder for configuration files
3 | Oprogramowanie: tworzy listę anten do przetestowania na podstawie znalezionych plików | 3 Software: creates a list of antennas for testing based on the files found
4 | Oprogramowanie: wyświetla ekran główny | 4 Software: Displays the home screen
5 | Operator: loguje się do systemu | 5 Operator: logs into the system
6 | Oprogramowanie: wyświetla listę dostępnych anten do przetestowania | 6 Software: Displays a list of available antennas to test
7 | Oprogramowanie: zeruje listę numerów seryjnych | 7 Software: Resets the serial number list
8 | Operator: wybiera antenę do testu (dropdown list) | 8 Operator: selects the antenna for test
9 | Oprogramowanie: wczytuje plik konfiguracyjny zgodnie z wyborem dokonanym przez operatora. | 9 Software: loads the configuration file according to the selected antenna
10 | Operator: wybiera w programie orientację jiga (horyzontalnie lub wertykalnie). | 10 Operator: selects the jig orientation in the program (horizontal or vertical).
11 | Oprogramowanie: wyświetla okno z wyborem torów do testowania dla wybranej orientacji, domyślnie wszystkie porty są aktywne | 11 Software: displays a window with a selection of ports for the selected orientation, by default all ports are active
12 | Operator: odznacza tory, których nie będą testowane | 12 Operator: deselects tracks that will not be tested
13 | Operator: wybiera port, który chce przetestować | 13 Operator: selects the port for testing
14 | Operator: skanuje numer seryjny golden sample | 14 Operator: scans the golden sample serial number
15 | Oprogramowanie: weryfikuje czy numer seryjny golden sample zgadza sie ze zdefiniowanym w pliku konfiguracyjnym | 15 Software: verifies that the golden sample serial number matches that defined in the configuration file
16 | Operator: inicjuje pomiar | 16 Operator: initiates measurement
17 | Oprogramowanie: wykonuje pomiaru golden sample | 17 Software: performs golden sample measurement
18 | Oprogramowanie: zapisuje wyniki pomiaru dla 11 częstotliwości do kolumny "Golden_Measurement" | 18 Software: saves measurement results for 11 frequencies to the "Golden_Measurement" column
19 | Oprogramowanie: wyświetla informację o konieczności przetestowania silver sample | 19 Software: displays information about the need to test a silver sample
20 | Operator: skanuje numer seryjny silver sample a program weryfikuje czy numer zgadza się ze zdefiniowanym w pliku konfiguracyjnym | 20 Operator: scans the silver sample serial number and the program verifies whether the number matches the one defined in the configuration file
21 | Operator: inicujue test anteny | 21 Operator: initiates the antenna test
22 | Oprogramowanie: wykonuje test anteny | 22 Software: performs an antenna test
23 | Oprogramowanie: wyświetla informację o statusie pomiaru oraz wykres ze zmierzonymi wartościami i limitami | 23 Software: displays information about the measurement status and a graph with measured values ​​and limits
24 | Oprogramowanie: zapisuje pomiary silver sample w bazie danych | 24 Software: saves silver sample measurements in a database
25 | Oprogramowanie: wyświetla okno do wprowadzania danych | 25 Software: displays a data entry window
26 | Operator: skanuje "Order_Number" | 26 Operator: scans "Order_Number"
27 | Operator: podaje liczbę anten w zleceniu produkcyjnym | 27 Operator: inserts quantity of the antennas in the production order
28 | Oprogramownie: czeka na zeskanowanie numeru seryjnego anteny | 28 Software: waiting for antenna serial number to be scanned
29 | Operator: skanuje numer seryjny anteny | 29 Operator: scans the antenna serial number
30 | Oprogramowanie: sprawdza czy numer seryjny jest na liście numerów seryjnych. Jeśli tak, to idzie do punktu 31, jeśli nie to idzie do punktu 33 | 30 Software: checks if the serial number is in the serial number list. If yes, it goes to point 31, if not, it goes to point 33
31 | Oprogramowanie: wyświetla informację o tym, że serial number był już testowany | 31 Software: displays information that serial number has already been tested
32 | Operator: wybiera czy chce wykonać test powtórnie. Jeśli tak, idzie do punktu 35, jeśli nie, idzie do punktu 28 | 32 Operator: selects whether he wants to perform the test again. If yes, it goes to point 35, if not, it goes to point 28
33 | Oprogramowanie: dodaje numer seryjny anteny do listy | 33 Software: Adds the antenna serial number to the list
34 | Operator: aktywuje test anteny | 34 Operator: activates the antenna test
35 | Oprogramowanie: wykonuje test 11 częstotliwości | 35 Software: performs 11 frequency test
36 | Oprogramowanie: wyświetla informację o statusie pomiaru oraz wykres z wartościami zmierzonymi oraz limitami | 36 Software: displays information about the measurement status and a graph with measured values ​​and limits
37 | Oprogramowanie: wysyła 11 pomiarów do bazy danych | 37 Software: sends 11 measurements to the database
38 | Oprogramowanie: jeśli pozostały jeszcze jakieś anteny z danego zlecenia produkcyjnego, wraca do punktu 28, jeślie nie idzie do punktu 41 | 38 Software: if there are still any antennas left from a given production order, it goes back to point 28, if not it goes to point 41
39 | Oprogramowanie: informuje o tym, że wszystkie anteny dla danego zlecenia produkcyjnego zostały przetestowane | 39 Software: informs that all antennas for a given production order have been tested
40 | Operator: wybiera czy chce przetestować następny batch produkcyjny. Jeśli tak, to idzie do punktu 25, jeśli nie idzie do punktu 6. | 40 Operator: selects whether he wants to test the next production batch. If so, it goes to point 25, if not, it goes to point 6.

## Process flow of measurement
lp | Description
1 | Prepare a empty data table, which will be sent to the database
2 | Increment internal counter "ID"
3 | Check list of frequencies for the port
4 | Prepare a table with all values of "Frequency_GHz" for the given port of the given antenna, from antenna configuration file
5 | Assign i = 0
6 | Prepare fixed values to the database: ID, Product_Name, Serial_Number, Part_Number, Antenna_Rev, Port, Order_Number, Operator, Golden_Measurement, Spec_Gain_Golden, Frequency_GHz, Soft_Rev, Test_Time, Date, Lower_Limit, Upper_Limit, HardwareID_Gen, HardwareID_Power_Meter, HardwareID_Extension_Module
7 | Take the ith frequency
8 | Calculate the frequency for signal generator: divide "Frequency_GHz" by the "Multiplexing" value from software configuration file
9 | Take the "Transmitter_Power" from the software configuration file.
10 | Set the frequency and power on the signal generator
11 | Measure the power with the signal analyzer
12 | Insert measured value to the "Antenna_Measurement" calumn in the database
13 | Calculate "Antenna_Gain", with the formula: Spec_Gain_Golden - Antenna_Measurement + Golden_Measurement
14 | Insert calculated value to the "Antenna_Gain" coulm in the database
15 | Calculate "Status" with formula: IF "Lower_Limit" <= "Antenna_Gain" <= "Upper_Limit" THAN "PASS" ELSE "FAIL"
16 | Insert calculated value to the "Status" column in the database
17 | i++
18 | Are there any frequencies left to test? IF YES, go to point 6, If no go to point 19
19 | Prepare the data for the database